Общество                                                                              Главе Школьненского с/п

с ограниченной ответственностью                                                       Белореченского района

"Водоснабжение и канализация"                                                     Лантратову В.Н.

352602 Краснодарский кр., Белореченский р-он,

п.Южный, ул. Центральная, 26

тел./факс 8(86155)38-4-04

от  08.12 .2017г. №  164

Информация о средних уровнях показателей лабораторных исследованиях проб питьевой воды, отобранных в течении 2017 года  в соответствии с программой производственного контроля, в объеме эксплуатируемых предприятием скважин и хозпитьевых водопроводов села Школьного

Микробиологические показатели:

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | В 1 мл - 1 |

Санитарно-гигиенические показатели:

| Ph | Железо общее | Хлорид- ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Фосфаты | Жесткость общая | Сульфаты | Жесткость общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,92 | 0,3 | 42,5 | 0,03 | 0,10 | 0,006 | 0,60 | 0,18 | 3,2 | 18,6 | 3,2 |

Органолептические:

| Цветность | Мутность |
| --- | --- |
| 4 | 0,75 |

Исследованные пробы питьевой воды села Школьного по микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Исполнитель: Мацвай Е.Г. тел: 8(918)352-09-30